Belysningen – tillslag:

1. Slå till nyckelbrytaren (övre omkopplaren)
2. Slå till de båda undre omkopplarna.

Belysningen slås automatiskt ifrån efter ca 6 timmar från det **att nyckelbrytaren slagits till** (säkerhetsfunktion).

Slocknar belysningen slå från nyckelbrytaren – vänta ett par minuter – slå till igen. Nu har tidräknaren nollställs. Det går aldrig att slå till belysningen direkt, lamporna måste svalna ner först.

Fjälkinge IF / *Stefan* 2012-11-16